- 8.4 公司大面积停电事件分级标准

根据按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）电力安全事故等级划分标准，电网大面积停电事件分为：特别重大事件、重大事件、较大、一般四级。

一、 特别重大电网大面积停电事件

发生下列情况之一，为特别重大电网大面积停电事件：

1、因电网故障造成云州区电网减供负荷60%以上者；或造成云州区停电用户数达到云州区供电总用户数70%以上者。

2、公司应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件者。

二、 重大电网大面积停电事件

发生下列情况之一，为重大电网大面积停电事件：

- 1、因电网故障造成云州区电网大面积停电，减供负荷达到事故前总负荷的60％以上；或造成云州区停电用户数达到云州区供电总用户数70％以上者。

- 2、公司应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件者。

三、较大电网大面积停电事件

- 发生下列情况之一，为较大电网大面积停电事件：

- 1、因电网故障造成云州区电网大面积停电，减供负荷40%以上60％以下；或造成云州区停电用户数达到云州区供电总用户数达到50％以上70%以下者。

- 2、公司应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件者。

四、一般电网大面积停电事件

- 发生下列情况之一，为一般电网大面积停电事件：

- 1、因电网故障造成云州区电网大面积停电，减供负荷20%以上40％以下；或造成云州区停电用户数达到云州区供电总用户数达到30％以上50%以下者；

- 2、公司应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件者。

（注：“以上”含本数，“以下”不含本数）